Информационное сообщение по качеству питьевой воды из систем питьевого водоснабжения на территории района по данным

ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия

По результатам лабораторных исследований, выполненных в рамках социально-гигиенического мониторинга ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в Мухоршибирском районе, средние уровни показателей проб питьевой воды объектов нецентрализованного водоснабжения,  не соответствующих нормативам качества питьевой воды за 3 квартал 2025 года по адресам:

- Скважина с.Мухоршибирь, пер.Доржиева, б/н по показателю содержания нитратов -104,11 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3.

- Скважина с.Мухоршибирь, пер.Коммунальный, 3 по показателю жесткость общая 14,7 градус жесткости, при нормативе не более 10, по содержанию нитратов –более 200 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3.

- Скважина с.Мухоршибирь, ул. Новая по показателю жесткость общая 17,2 градус жесткости, при нормативе не более 10, по содержанию нитратов – 175,5 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3.

- Скважина с.Мухоршибирь,  ул.Производственная, 67 по показателю жесткость общая 16,7 градус жесткости, при нормативе не более 10, по содержанию нитратов – 173,06 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3.

- Скважина с.Мухоршибирь, ул.Рабочая, 59А – по показателю жесткость общая 12,1 градус жесткости, при нормативе не более 10, по содержанию нитратов – 185,62 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3.

- Скважина с.Мухоршибирь, ул. Новая , 1– по показателю жесткость общая 17,2 градус жесткости, при нормативе не более 10, по содержанию нитратов – 175,43 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3.

- Скважина с.Мухоршибирь, ул. Юбилейная, 17 по содержанию нитратов – 198,03 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3., общая минерализация  (сухой остаток) 1706 мг/дм3, при нормативе не более 1500 мг/дм3.

Указанные превышения показателей проб питьевой воды не соответствуют нормативам качества питьевой воды, установленным СанПиН 1.2.3685-21 "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ".

На основании проведенных исследований потребителям питьевого водоснабжения в целях качественного водопотребления, рекомендуем осуществлять водозабор с ближайших водозаборных сооружений.

Подвоз воды гарантированного качества осуществляет МАУ «Благоустройство», заявку можно подать по телефону 8(30143)21-767.

МУ «Комитет по управлению имуществом  и муниципальным хозяйством  муниципального образования «Мухоршибирский район»