Информационное сообщение по качеству питьевой воды из систем питьевого водоснабжения на территории района по данным 

ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия


По результатам лабораторных исследований питьевой воды, выполненных в рамках социально-гигиенического мониторинга ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в Мухоршибирском районе, средние уровни показателей проб питьевой воды объектов нецентрализованного водоснабжения,  не соответствующих нормативам качества питьевой воды за 1 квартал 2026 года по адресам: 
1. Скважина с.Мухоршибирь, пер.Коммунальный, 3 (распределительная сеть) по показателю жесткость общая 8,3 мг-экв/дм3, при нормативе не более 7,  по содержанию нитратов –158,85 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3, общая минерализация  (сухой остаток) 1178 мг/дм3, при нормативе не более 1000 мг/дм3. 
2. Скважина с.Мухоршибирь, ул.Производственная, 1 перед поступлением в распределительную сеть: по показателю жесткость общая 8,4 мг-экв/дм3, при нормативе не более 7,  по содержанию нитратов –135,54 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3, общая минерализация  (сухой остаток) 1198 мг/дм3, при нормативе не более 1000 мг/дм3.

3. Скважина с.Мухоршибирь,  ул.Производственная, 1 централизованная скважина: по показателю жесткость общая 8,1 мг-экв/дм3, при нормативе не более 7,  по содержанию нитратов –200 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3, общая минерализация  (сухой остаток) 1155 мг/дм3, при нормативе не более 1000 мг/дм3.

4. Скважина с.Мухоршибирь,  ул.Новая, 4 централизованная скважина: по показателю жесткость общая 7,7 мг-экв/дм3, при нормативе не более 7,  по содержанию нитратов –132,67 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3, 
5. Скважина с.Мухоршибирь,терр.СПТУ-27 перед поступлением в распределительную сеть: по показателю жесткость общая 7,7 мг-экв/дм3, при нормативе не более 7,  по содержанию нитратов –176,94 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3.
6. Скважина с.Мухоршибирь, терр.СПТУ-27, централизованная скважина: по показателю жесткость общая 7,8 мг-экв/дм3, при нормативе не более 7,  по содержанию нитратов –200 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3, общая минерализация  (сухой остаток) 1187 мг/дм3, при нормативе не более 1000 мг/дм3.

7. Скважина с.Новый Заган, ул.Солнечная, централизованная скважина –по содержанию нитратов – 49,64 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3.

8. Скважина с.Мухоршибирь, ул. Производственная , 67  скважина–по содержанию нитратов – 196,88 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3.

Указанные превышения показателей проб питьевой воды не соответствуют нормативам качества питьевой воды, установленным СанПиН 1.2.3685-21 "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ".
           На основании проведенных исследований потребителям питьевого водоснабжения в целях качественного водопотребления, рекомендуем осуществлять водозабор с ближайших водозаборных сооружений. 

       Подвоз воды гарантированного качества осуществляет МАУ «Благоустройство», заявку можно подать по телефону 8(30143)21-767.  

МУ «Комитет по управлению имуществом  и муниципальным хозяйством  муниципального образования «Мухоршибирский район»
