Информационное сообщение по качеству питьевой воды из систем питьевого водоснабжения на территории района по данным 

ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия 

в Мухоршибирском районе

По результатам лабораторных исследований, выполненных в рамках социально-гигиенического мониторинга ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в Мухоршибирском районе, средние уровни показателей проб питьевой воды нецентрализованных систем водоснабжения  не соответствующих нормативам качества питьевой воды в с.Калиновка  за апрель 2026 года по адресам: 
1. Скважина с.Калиновка, ул.Молодежная, 55а – наличие Удельной суммарной альфа-активности – 0,83 Бк/кг, при нормативе – не более 0,2 Бк/кг. 
2. Скважина с.Калиновка, ул.Солнечная, 45а – наличие Удельной суммарной альфа-активности – 0,91 Бк/кг, при нормативе – не более 0,2 Бк/кг. 
3. Общественный колодец с с.Калиновка, ул.Солнечная, 45а –  - наличие Удельной суммарной альфа-активности – 0,22 Бк/кг, при нормативе – не более 0,2 Бк/кг.

Указанные превышения уровней показателей проб питьевой воды не соответствуют нормативам качества питьевой воды, установленным СанПиН 1.2.3685-21 "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ".
           На основании проведенных исследований потребителям питьевого водоснабжения в целях качественного водопотребления, рекомендуем осуществлять водозабор с ближайших водозаборных сооружений. 

       Подвоз воды гарантированного качества осуществляет МАУ «Благоустройство», заявку можно подать по телефону 8(30143)21-767.  

МУ «Комитет по управлению имуществом  и муниципальным хозяйством  муниципального образования «Мухоршибирский район»
