Информационное сообщение об ухудшении качества питьевой воды из централизованных систем питьевого водоснабжения на территории района по данным ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия


По результатам лабораторных исследований, выполненных в рамках социально-гигиенического  мониторинга   ТО Управления Роспотребнадзора по РБ, на 30 апреля.2026 года  средние уровни показателей проб питьевой воды объектов централизованного водоснабжения превышают гигиенические нормативы по показателю – удельная суммарная альфа-актавность,  не соответствующих нормативам качества питьевой воды за апрель 2026 года по адресам: 
1. Скважина с.Мухоршибирь, ул.Производственная, 1  - централизованная скважина - наличие радона (222Rn) 81.9 Бк/кг. при норме не более 60 Бк/кг., удельной суммарной альфа-активности 1.16 Бк/кг при нормативе не более 0,2 Бк/кг,  наличие  жесткости общей 15,7 мг-экв/дм3 , при норме не более 7 мг-экв/дм3., по содержанию нитратов – 247,5 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3. Перед поступлением в распределительную сеть -  наличие  жесткости общей 9,3 мг-экв/дм3 , при норме не более 7 мг-экв/дм3., по содержанию нитратов – 247,0 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3. 
2. Скважина с.Мухоршибирь, тер.СПТУ-27 - централизованная скважина – наличие удельной суммарной альфа-активности 1.57 Бк/кг при нормативе не более 0,2 Бк/кг наличие нитратов -247,6 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3.

3. Скважина с.Новый Заган, ул.Солнечная, б/н - централизованная скважина наличие удельной суммарной альфа-активности 0,62 Бк/кг при нормативе не более 0,2 Бк/кг, наличие  жесткости общей 10,0 мг-экв/дм3 , при норме не более 7 мг-экв/дм3., по содержанию нитратов – 72,5 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3.   

Указанные  показатели проб питьевой воды превышают гигиенические нормативы по содержанию нитритов, жесткости и сухого остатка, свидетельствуют о существенном ухудшении  качества питьевой воды в с.Мухоршибирь и с.Новый Заган. Качество питьевой воды не соответствует нормативам, установленным СанПиН 1.2.3685-21 "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ", создаются риски в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
       На основании проведенных исследований потребителям питьевого водоснабжения в целях качественного водопотребления, рекомендуем осуществлять водозабор с ближайших водозаборных сооружений. 

       Подвоз воды гарантированного качества осуществляет МАУ «Благоустройство», заявку можно подать по телефону 8(30143)21-767.  

МУ «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством

 муниципального образования «Мухоршибирский район»
