Информационное сообщение по качеству питьевой воды из систем питьевого водоснабжения на территории района по данным 

ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия 

в Мухоршибирском районе

По результатам лабораторных исследований, выполненных в рамках социально-гигиенического мониторинга ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в Мухоршибирском районе, средние уровни показателей проб питьевой воды нецентрализованных систем водоснабжения  не соответствующих нормативам качества питьевой воды за июнь 2026 года по адресам: 
         Скважина с.Никольск, ул.Кирова , д.52а – наличие Удельной суммарной альфа-активности – 0,41 Бк/кг, при нормативе – не более 0,2 Бк/кг.

      Указанные превышения уровней показателей проб питьевой воды не соответствуют нормативам качества питьевой воды, установленным СанПиН 1.2.3685-21 "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ".
           На основании проведенных исследований потребителям питьевого водоснабжения в целях качественного водопотребления, рекомендуем осуществлять водозабор с ближайших водозаборных сооружений. 

       Подвоз воды гарантированного качества осуществляет МАУ «Благоустройство», заявку можно подать по телефону 8(30143)21-767.  
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